## рус
Приложение №1 к объявлению №12 от 02.05.2024г.
№ лота | Наименование Лота | Техническое описание | Еди- ница изме- рения | Кол-во | Условия поставки (в соот- ветствии с Инкотермс 2000) | Срок поставки Товара | Место поставки Товара | Цена за единицу, выделенная для закупа (в тенге) | Сумма, выделенная для закупа (в тенге)
1 | Тизанил (МНН тизанидин) | Таблетки, 2 мг, №30 | таблетка | 150 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 51.98 | 7797
2 | Тизанил (МНН тизанидин) | Таблетки, 4 мг, №30 | таблетка | 50 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 57.18 | 2859
3 | Натрия оксибат (натрия оксибутират) | Раствор для инъекций, 200иг/мл, 10 мл №10 | ампула | 100 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 137.52 | 13700
4 | Дронис | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 3мг+0.02мг, №24 | таблетка | 2400 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 93.2 | 223680
5 | Катеджель с лидокаином | Гель в шприце 12,5 г. (Хлоргексидин+лидокаин) | упаковка | 100 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 1100.17 | 110017
6 | Катетер перитонеальный 62 см | Катетер перитонеальный 62 см, педиатрический, с 2-мя манжетами,в комплекте с переходной трубкой повышенной прочности для перитонального диализа | штука | 15 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 95000 | 1425000
7 | Фистульные иглы размером 16G артерия | Фистульные иглы размером 16G артерия | штука | 100 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 450 | 45000
8 | Фистульные иглы размером 16G вена | Фистульные иглы размером 16G вена | штука | 100 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 450 | 45000
9 | Эндотрахеальная трубка №2,0 | Эндотрахеальная трубка №2,0 с манжетой низкого давления (тип Мерфи) силиконизированная, стерилизована для однократного применения. | штука | 10 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 525 | 5250
10 | Эндотрахеальная трубка №3,5 | Эндотрахеальная трубка №3,5 с манжетой низкого давления (тип Мерфи) силиконизированная, стерилизована для однократного применения. | штука | 500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 525 | 262500
11 | Тест полоски для анализа мочи Urilyzer 100 | Тест полоски для анализа мочи Urilyzer 100, содержащие: Аскорбиновая кислота: 2,6 - дихлорфенолиндофенол 0,7 % Билирубин: соль диазония 3,1% Кровь: тетраметилбензидина дигидрохлорид 2,0% изопропилбензола гидропероксид 21,0 % Глюкоза: глюкозооксидаза 2,1 % пероксидаза 0,9 % о-то лидина гидрохлорид 5,0% Кетоны: нитропруссид натрия 2,0% Лейкоциты: сложный эфир карбоновой кислоты 0,4% соль диазония 0,2% Нитрид: тетрагидробензо хинолин-3-ол 1,5% сульфаниловая кислота 1,9% pH: метиловый красный 2,0% бромтимоловый синий 10,0% Белок: тетрабромфеноловый синий 0,2% Удельный вес: бромтимоловый синий 2,8 % Уробилиноген: соль диазония 3,6% в упаковке 150 тестов | упаковка | 100 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 15244 | 1524400
12 | Контрольная моча | Контрольная моча . Предназначен для использования в качестве испытанного материала для контроля качества для различных индикаторных полосок для анализа мочи и выполнения качественных методов для ХГЧ.( В упаковке - 2 пробирки по 15 мл) | упаковка | 6 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 104345 | 626070
13 | Антитела к митохондриям (АМА-М2) , 96 tests | Набор для количественного опред. анти-михондриальных М2 антител методом ИФА "Антитела к митохондриям, 96" "АМА-М2";РК-ИМН-5№014238 от 19.02.2015г./"ORGENTEC Diagnostika GmbH",Германия | набор | 1 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 110635 | 110635
14 | Антиядерные антитела скрининг (ANA Detect), 96 tests (П) | Набор для качественного скрининга антинуклеарных антител (ANA Detect),96 /РК-ИМН-5№018467 от 16 ноября 2018г./"ORGENTEC Diagnostika GmbH",Германия | набор | 1 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 96730 | 96730
15 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела скрининг , ANCA combi,96 tests | Набор для качественного определения антител к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов (ANCA) "Антинейтрофильные цитоплазматические антитела", 96 (ANCAcombi) РК-ИМН-5№014241 от 19.02.2015г./"ORGENTEC Diagnostika GmbH",Германия | набор | 1 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 161168 | 161168
16 | Контур дыхательный | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный анестезиологический реверсивный конфигурируемый Compact II для взрослых. Диаметр 22мм. Длина контура до 1,5м в растянутом состоянии, угловой переходник к интубационной трубке с портом Луер с герметизирующим "not loosing" колпачком, с защитной крышкой на У-образном параллельном соединителе, коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22 F. Материал: полиэтилен, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 85 шт. | штука | 1000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 1500 | 1500000
17 | Комплект (по Сильденгеру) | Для катетеризации крупных сосудов 5F. В комплект набора входит: Подключичный катетер, игла стальной проводник., дилятатор, скальпель, шприц 10мл. | штука | 20 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 23000 | 460000
18 | Комплект (по Сильденгеру) | Для катетеризации крупных сосудов 3F В комплект набора входит: Подключичный катетер, игла , J образный проводник., дилятатор, скальпель, шприц 5,0мл. | штука | 20 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 23000 | 460000
19 | Газотводная трубка | Газотводная трубка (ректальный зонд) №18 F, ТИП-В длина не менее 39,5 и не более 40,5 см.Стерильный, однаразовый | штука | 100 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 5000 | 500000
20 | Раствор слабой ионной силы | Вещество или реактив известный как раствор низкой ионной силой (LISS), предназначен для иммуногемаологического исследования клинического образца для усиления или стимулирования агглютинации эритроцитов.Раствор слабой ионной силы Bliss (3 x 10ml) в упаковке | флакон | 1 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 20900 | 20900
21 | Мочеточниковый стент | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета, детский. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены по всей длине стента. Продолжительность использования, установленного стента до 3 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. Мочеточниковый стент двухпетлевой представляет собой гибкую, рентгеноконтрастную трубку с закрытым спиральным дистальным концом. Размер 4,0 СН, длина 12 см (+/-5%). Дренажные отверстия расположены с интервалами от 5 до 20 мм. Стент маркирован непрерывной рентгеноконтрастной линией, указывающей направление катушки дистального наконечника. Проволочный проводник изготовлен из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с гибким наконечником (длина 100-150 см). Стилет-катетер 45 см длиной. Принадлежности: пластиковый фиксатор (2 шт.). Материал: полиуретан, не содержит латекс и фталаты. Упаковка индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). | шт | 20 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 37500 | 750000
22 | Биполярный кабель для высокочастотного электрокоагулятора Soring | Биполярный кабель (шнур), для пинцетов, совместимый с высокочастотными электрокоагуляторами Soring, прямой плоский коннектор со стороны инструмента "евростандарт", со стороны аппарата 2-штырьковый (пиновый) штепсель "евростандарт" с фиксированным расстоянием между контактами 28-29 мм, длина кабеля 5м. | штука | 5 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 56500 | 282500
23 | Биполярный пинцет для высокочастотного электрокоагулятора Soring | Биполярный пинцет, длина 220 мм, прямой, бранши 2,0 мм. прямой коннектор со стороны инструмента "евростандарт" | штука | 5 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 127200 | 636000
24 | Винт педикулярный многоосевой | Винт костный многоосевой для стержня диаметром 5.5 мм, размером (мм) 4.0, 4.5 5.0 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5; длиной (мм)20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 – изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, стандарт ASTM F136, стандарт DIN 17850. Многоосевой винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1*4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением; конец ножки, фиксированный в головке, сферической формы с внутренним шестигранным шлицем для фиксации отвертки в процессе имплантации. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9.0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм. Размеры: диаметр 4.0мм/ 4.5мм/ 5.0мм/ 5.5мм/ 6.0мм/ 6.5мм/ 7.5мм/ 8.5мм, длина от 20 до 65 мм с шагом 5 мм. Размеры головки винта: высота 16.1 мм, сагитальная ширина 9.2 мм, диаметр 12.63 мм. Высота профиля 16.1 мм, диаметр футпринта 11 мм. Угол наклона головки винта относительно оси ножки винта составляет 28° при любом диаметре ножки винта. | штука | 100 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 49870 | 4987000
25 | Крючок педикулярный | Крючок из титанового сплава с узкой лапкой – устанавливается супра- и инфраламинарно. Может устанавливаться за поперечный отросток и использоваться для формирования поперечно-педикулярного захвата. Головка "камертонного типа", на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм Внутренняя резьба головки крючка типа G4 совместима с блокирующей гайкой. Ширина лезвия - 4.25 мм, длинна лезвия от внутреннего диаметра дуги до края - 11.65 мм, внутренний диаметр 9.5 мм. Изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, стандарт ASTM F136, стандарт DIN 17850. | штука | 30 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 65350 | 1960500
26 | Гайка с отламывающейся головкой | Гайка для стержня диаметром (мм) 5.5 с отламывающейся головкой — Гайка с отламывающейся головкой, состоящая из двух частей: нижней фиксирующей высотой 4,5 мм, погружающейся в головку импланта, имеющей внешнюю резьбу препятствующую самопроизвольному выкручиванию гайки и уменьшающую горизонтальное давление на головку винта и верхней шестигранной, сепарируемой при затягивании. Сепарируемая часть гайки полая, имеет высоту 7,5 мм. На блокирующей части гайки сверху имеется шестигранный внутренний шлиц для ревизионного вмешательства. Размер посадочного гнезда гайки – 8 мм. Внешняя резьба имеет шаг 1,33 мм и является реверсивной, т.е. имеет противоположный (относительно стандартной резьбы) угол наклона. На погружаемой плоской нижней поверхности гайки имеется «протрузионный» шип. Цвет серый. | штука | 130 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 16000 | 2080000
27 | Стержень прямой титановый | Гладкий стержень для жесткой фиксации с шестигранным кончиком, длиной 4,75 мм, для захвата специальным инструментом и деротации. Диаметр (мм) 5.5, на проксимальном конце сужение до 5 мм для облегчения установки стержня, длина (мм) 500, с возможностью тримминга специальными кусачками и многоплоскостного моделирования. Изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, стандарт ASTM F136, стандарт DIN 17850. | штука | 30 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 25461 | 763830
| ВСЕГО | 19060536

## каз
"Бекітемін"
Проректор
____________ Султангазиева С.Е.
____ _____________ 2024 ж.
№ лота | Лоттын атауы | Техникалық сипаттамасы
1 | Хирургиялық пышақ (лезвие) | Микросагитальды араға арналған хирургиялық пышақ (тербелмелі және сагитальді микроаралар үшін), агрессивті, жұқа, өлшемдері 13,0х0,61х34,5. Өндіріс материалы - баспайтын болат.
2 | Хирургиялық пышақ (лезвие) | Микросагитальды араға арналған хирургиялық пышақ (тербелмелі және сагитальді микроаралар үшін), агрессивті, жұқа, өлшемдері 9,0х0,38х25,0. Өндіріс материалы - баспайтын болат.
3 | Ара пышағы | Қысқа ара пышағы. Бекіту механизмі-бекіткіш, бекіту жүйесі: ені 18,5 мм құлып (құлып парағының бүкіл жазықтығы бойынша), ұзындығы 23 мм таңбалау белгісі бар – толық қондырғы. Неғұрлым сенімді және қауіпсіз бекіту үшін гантель тәрізді қос құлыппен тісті пышақ элементі. Гантель тәрізді механизм-ұзындығы 6 мм, ені 2,7 мм жалпақ ұяшықпен жалғанған ішкі диаметрі 4,9 мм болатын 2 дөңгелек тесік, мұнда сыртқы диаметрі 9 мм гантель тәрізді құлыпты бекітудің сыртқы саңылауы пышақтың сыртынан 6.5 мм - ге дейін созылады.пышақтың таңбалануы – пышақтың тереңдігін өлшеу үшін шкала пышаққа қолданылады-лазерлік гравюра арқылы. Кесу жиегінің ені -18 мм, пышақтың қалыңдығы-1,27 мм, пышақтың соңғы бөлігі дөңгелектенеді, жұмыс бөлігінің ұзындығы - 90 мм. Әр жағынан тістер сүйек чиптерін жинауға арналған арнаға бағытталған, сыртқы тістер-2 дана пышақ пышағының шетіне бағытталған, тістер саны - 9 дана, әрқайсысы 5 дана. бір жағынан, 4 дана. екінші жағынан, тістердің ұзындығы - 1 мм., пышақтың 8 тісаралық ойығы, тістер кесу жиегінің қалыңдығы бойынша шахмат түрінде орналасқан. кесу тиімділігін арттыру үшін. Сүйек чиптерін жинауға арналған арнаның шеттеріндегі тістер арасындағы қашықтық 2 мм. сүйек чиптерін жинауға арналған дөңес-ойыс арна, арнаның ойыс бөлігінің ұзындығы 8 мм, арнаның дөңес бөлігінің ұзындығы 6 мм, арнаның толық ені 25 мм. Материал-медициналық баспайтын болат.
| «Аксай» балалар орталығының бас дәрігері | А.Тұрысбекұлы
Мониторинг басқармасының басшысы Н.Н. Кенесбеов
Талап-арыз жұмысы басқармасының басшысы М.А. Гаитова
Мемлекетік сатып алу басқармасының басшысы С.А. Бейсенова
Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету бөлімінің басшысы Б.А. Адилова